黄河水利职业技术学院文件

黄院〔2019〕79号                     签发人: 杨士恒

黄河水利职业技术学院

关于印发《黄河水利职业技术学院实验实训室建设及改造项目管理办法》的通知

全校各部门、各单位：

现将《黄河水利职业技术学院实验实训室建设及改造项目管理办法》印发给你们，请认真学习并遵照执行。

附件：黄河水利职业技术学院实验实训室建设及改造项目

管理办法

黄河水利职业技术学院

2019年6月12日

附  件

黄河水利职业技术学院

实验实训室建设及改造项目管理办法

为进一步加强我校实验实训室专项资金项目的管理，推进学校各项事业和谐发展，现制定管理办法如下：

一、建设及改造类项目的范围

（一）房屋建设类项目

1.新房屋建设项目；

2.旧房屋拆除项目；

3.增设房屋附属设施；

4.拆除原房屋附属设施等。

（二）房屋改建类项目

1.原有房屋部分改建；

2.房屋部分墙体拆除；

3.房屋结构和框架的改变；

4.房屋地面和屋顶的维修和改造；

5.墙壁漆面的维修和改造；

6.临时简易墙壁和隔断等设施的建设和拆除等。

（三）房屋配套设施建设类项目

1.房屋附属的水、电、气等的主要线路进行铺设、改造、拆除等相关项目；

2.新增设施设备对学校用水、供电及相关能源有较大影响、需要增设相关设施设备的项目；

3.办公场所和教学、生活用房新增设备对房屋外观有改动的相关项目。

二、实验实训室管理要求

1.院部实训室内外环境由实训室所在院部管理，破损维修（包括室内、室外墙面、公共设施损毁）由实训室所在院部报后勤管理服务中心进行整治。

2.院部实训室内外文化建设纳入专项资金管理，结合院部专业特色进行建设，并在项目建设实施方案内涵建设中明确，建设风格需和学校规划风格一致，由学校教务处统一制定建设标准，在规定范围内由院部自主实施。

3.实训室基建改造包括实训室房屋重新分隔、实训室结构改造、实训室的装修等。由院部根据实训室建设要求，提出改造实施方案报教务处，教务处会同基本建设管理办公室联合审批，有安全要求或网络改造的会同保卫处、信息化管理办公室联合审批，报校领导核准后执行，未经审批不得擅自进行改造。

三、实验实训室建设及改造项目审批程序

1.拟进行实训室及其他用房改造或装修的单位，请填写《黄河水利职业技术学院实验实训用房装修改造申请表》（见附表1），连同必要的施工方案、施工图纸等电子版，提交给实验室负责部门进行审查。教务处、基建办、后勤管理服务中心、国资处、保卫处、项目负责部门等相关单位技术人员到现场了解改造、装修内容，对改造方案的可行性进行论证并形成论证意见。改造方案修改完善确定后，报送主管校领导审批。

2.项目负责单位报送详细的改造招标方案、论证和审批意见，招标选择有施工资质的单位负责施工，项目管理单位与施工单位签订《施工安全承诺书》。

3.对实验室及其他用房改造、装修中需拆除原有墙体、中央空调、上下水管及天然气管道、改动原有电源电路等改变房间原有布局和结构的方案，相关管理单位应谨慎、严格地审批。房间内增加隔断或彩钢板房的，应选择防火等级为A级的防火材料，并重新评估火灾报警探头、视频监控探头的布局。

4.施工过程中，改造、装修方案的任何调整，必须经相关负责单位、项目负责单位等部门协商同意后再实施。任何一方因私自改动而造成损失或安全事故，都应承担相应的责任。

5.施工产生的建筑垃圾和其他废旧物品，应由施工单位负责清运，由项目所在院部监督执行，并将此条款写入合同当中。

6.项目负责部门、实验室管理部门及相关部门均有责任指导和监督施工单位文明施工，避免对周围环境及设施造成污染和破坏。

7.施工完成后，由项目负责部门及有关人员进行质量验收，并填写《黄河水利职业技术学院实验实训用房装修改造工程竣工验收表》（见附表2）。涉及线路及实验室布局改造的，施工单位还需出具施工竣工图。

8.任何个人、单位，均不得擅自改造、装修实验室和办公室。因私自进行改造、装修施工而造成房屋基本功能破坏或发生事故的，责任者应承担相应的损失。

四、其他

1.教学行政办公用房的装修改造参照此文件执行。

2．项目建设过程中的质量监控和完成后的验收等相关工作，按照《关于印发<黄河水利职业技术学院专项资金项目管理办法>的通知》（黄院〔2019〕37号）文件要求执行。

附表：1.黄河水利职业技术学院实验室及其他用房装修

改造申请表

2.黄河水利职业技术学院实验室及其他用房装修

改造工程竣工验收表

附表1

黄河水利职业技术学院

实验实训用房装修改造申请表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  |  | 项目 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 施工地点 （楼号及房间号） |  |  |  |  | 工 期 |  | 天 |  |  |  |
| 预算资金（万元） |  |  |  |  | 经费来源 |  |  |  |  |  |
| 装修改造 主要理由 | 部门负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 及简要改造施工内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职能部门 论证审核意见 | （施工方案、施工图纸、效果图及工程量清单等材料，提交给相关职能部门进行审查。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 教务处 （审核实验室改造有关要求） 负责人： 年 月 日 | 国有资产管理处 （审核用房标准及招标等要求） 负责人： 年 月 日 |  | 后勤管理服务中心 （审核水电及环境卫生等要求） 负责人： 年 月 日 |  | 基本建设办公室 （审核结构及建筑安全） 负责人： 年 月 日 |  | 保卫处 （涉及消防设施改动时签字） 负责人： 年 月 日 |  | 信息化管理办公室（涉及网络线路改动时签字） 负责人： 年 月 日 |
| 申请部门 分管校领导 意 见 | 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务分管校领导 意 见 | 签 字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表为招投标必备的前提条件，由国有资产管理处负责审查。

附表2

黄河水利职业技术学院

实验实训用房装修改造工程竣工验收表

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 （楼号及房间号） |  | 竣工时间 |  |
| 使用单位 |  | 施工单位 |  |
| 招标编号 |  | 合同编号 |  |
| 合同金额 （万元） |  | 决算金额（万元） |  |
| 工程验收内容 |  |  |  |
| 验收意见 | 使用单位 部门负责人： 年 月 日 |  |  |
|  | 基本建设办公室 部门负责人： 年 月 日 |  |  |
|  | 后勤管理服务中心 部门负责人： 年 月 日 |  |  |
|  | 其他相关部门（教务处、国有资产管理处、保卫处、信息化管理办公室等） 部门负责人： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：此表为经费报销环节的必备条件，由计划财务处负责审查

黄河水利职业技术学院党政办公室         2019年6月12日印发